桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园4#广西军民融合发展研究院项目、桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园5#广西大数据研究院、6#人工智能研究中心项目

工程消防查验服务询价文件

现有桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园4#广西军民融合发展研究院项目、桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园5#广西大数据研究院、6#人工智能研究中心项目工程消防查验服务进行询价，欢迎有资质的单位参加此项目的报价。

一、报价须知

1、项目名称：桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园4#广西军民融合发展研究院项目、桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园5#广西大数据研究院、6#人工智能研究中心项目工程消防查验服务。

2、工程概况：

（1）桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园4#广西军民融合发展研究院项目，地上8层，建筑高度34.65米，框架结构，总建筑面积16998.99平方米，计划于2021年12月开工；

（2）桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园5#广西大数据研究院、6#人工智能研究中心项目，地上 9 层，建筑高度38.85米，框架结构，总建筑面积 27195.57 平方米，计划于2021年12月开工。

3、上限控制价为 14 万元，其中①桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园4#广西军民融合发展研究院项目 5.4 万元；②桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园5#广西大数据研究院、6#人工智能研究中心项目 8.6 万元；凡出现一个工程报价高于上限控制价的报价单位将不被接受。

4、查验服务内容：

（1）制定工程消防查验方案。

（2）根据《自治区住房和城乡建设厅关于印发<自治区住房城乡建设厅关于进一步做好建设工程消防设计审查验收重点工作的通知》【桂建消〔2021〕1号】、《自治区住房和城乡建设厅关于印发<广西建设工程消防设计审查验收工作指导细则（试行）>的通知》【桂建发〔2020〕18号】及《建设工程消防设计审查验收工作细则》的要求，对建筑防火、消防设施性能及联动功能按照相关技术规程要求进行全过程消防查验、并结合相关资料，完成工程竣工验收（消防查验）报告和各分部分项消防查验报告的编制，提交分部分项消防查验报告基础（初始）记录。报告必须符合国家工程建设消防技术标准和相关技术规程要求，具备《自治区住房城乡建设厅关于印发<广西建设工程消防设计审查验收工作指导细则（试行）>的通知》【桂建发〔2020〕18号】中附件“工程竣工验收（消防查验）报告”的检测、查验内容。

（3）配合完成特殊建设工程消防验收申请。

（4）项目负责人参加消防设计审查验收主管部门开展的特殊建设工程消防验收现场评定。

（5）消防验收现场评定出现不合格时，在消防整改后，对整改的消防项目重新检测、查验。

（6）全程参与施工管理及过程把控、制定过程验收表格、指导整个消防系统安装调试过程，保障消防工程的质量、进度及过程资料完整性。

（7）工程通过竣工验收消防查验的所有相关工作。

5、资格要求：要求具备消防检测资格，且为广西建设工程消防设计审查验收备案管理平台认证具备出具唯一标识检测报告资质的消防检测服务机构。

6、提交报价文件的时间及要求：2021年12月23日17：00前。报价文件要求密封包装，封口处要贴封签并加盖投标单位印章。报价文件等资料可直接提交，也可通过顺丰快递寄至下列地址：桂林电子科技大学花江校区基建处行政办公楼208室，陈丹清（收），联系电话：0773-2310892。

7、报价文件含以下资料：（以下文件均需加盖单位公章）

（1）企业法人营业执照副本复印件。

（2）资格证明材料（要求具备消防检测资格，且为广西建设工程消防设计审查验收备案管理平台认证具备出具唯一标识检测报告资质的消防检测服务机构）。

（3）报价单（一式三份），格式详见附件一。

8、确定中标人的办法：在基建处纪检委员的监督下开启密封报价文件，报价最低的投标单位为中标人。如果出现报价相同的情况，则由纪检委员抽签确定。

9、合同条款及格式：详见附件二。

10、工程施工图纸：详见附件三。

桂林电子科技大学

2021年12月20 日

附件一：

桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园4#广西军民融合发展研究院项目、桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园5#广西大数据研究院、

6#人工智能研究中心项目

工程消防查验服务报价函

致：桂林电子科技大学

我方已仔细研究了桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园4#广西军民融合发展研究院项目、桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园5#广西大数据研究院、6#人工智能研究中心项目工程消防查验服务询价文件的全部内容，并接受询价文件关于报价须知、确定中标人的办法、合同条款及格式等内容，并愿意以包干价：人民币（大写）        元(￥     )其中①桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园4#广西军民融合发展研究院项目    万元，②桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园5#广西大数据研究院、6#人工智能研究中心项目    万元，承担本工程通过竣工验收消防查验的所有相关工作。我方按时保质完成本工程消防查验服务工作。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或委托代理人             （签字）

联系人：

联系电话：

日期：       年      月      日

附件二：

建设工程

消防查验合同

GUETJJC2021-xxx

项目名称：桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园4#广西军民融合发展研究院项目、桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园5#广西大数据研究院、6#人工智能研究中心项目

项目地址：桂林电子科技大学花江校区

检测类别：消防查验

委托单位：桂林电子科技大学

检测单位：

甲方：桂林电子科技大学     （以下简称甲方）

乙方：                     （以下简称乙方）

甲方委托乙方进行工程消防查验，经双方友好协商，达成一致，特签订本消防查验合同，具体如下：

第一条  本合同依据如下法律法规、规章或有关规范性文件签订：

1.1  《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》、《广西壮族自治区实施<中华人民共和国消防法>办法》。

1.2  中华人民共和国公安部119号令《建设工程消防监督管理规定》、中华人民共和国公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，中华人民共和国公安部129号令《社会消防技术服务管理规定》。

1.3  中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，中华人民共和国住房和城乡建设部建科规〔2020〕5号中印发的《建设工程消防设计审查验收工作细则》，广西壮族自治区住房城乡建设厅桂建发〔2020〕18号中印发的《广西建设工程消防设计审查验收工作指导细则 （试行）》。

1.4  乙方依据DB45/T 989-2014《建设工程消防检测规程》、广西壮族自治区住房城乡建设厅桂建发〔2020〕18号中印发的《广西建设工程消防设计审查验收工作指导细则 （试行）》及其附件“工程竣工验收（消防查验）报告”的要求为甲方提供所有的查验服务。

1.5  其它有关消防检测、消防查验的法律法规及制度。

第二条  本消防查验合同约定的具体服务内容：

2.1  消防查验项目名称：桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园4#广西军民融合发展研究院项目、桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园5#广西大数据研究院、6#人工智能研究中心项目

2.2  消防查验项目地址：桂林电子科技大学花江校区

2.3  消防查验面积约：4.4万平方米

2.4  消防查验部位： 室内各层、室外地下泵房及室外工程等

2.5  消防查验报告份数：提供给甲方陆份。

2.6  服务内容：

（1）制定工程消防查验方案。

（2）根据《自治区住房和城乡建设厅关于印发<自治区住房城乡建设厅关于进一步做好建设工程消防设计审查验收重点工作的通知》【桂建消〔2021〕1号】、《自治区住房城乡建设厅关于印发<广西建设工程消防设计审查验收工作指导细则（试行）>的通知》【桂建发〔2020〕18号】及《建设工程消防设计审查验收工作细则》的要求，对建筑防火、消防设施性能及联动功能按照相关技术规程要求进行全过程消防查验、并结合相关资料，完成工程竣工验收（消防查验）报告和各分部分项消防查验报告的编制，提交分部分项消防查验报告基础（初始）记录。报告必须符合国家工程建设消防技术标准和相关技术规程要求，具备《自治区住房城乡建设厅关于印发<广西建设工程消防设计审查验收工作指导细则（试行）>的通知》【桂建发〔2020〕18号】附件“工程竣工验收（消防查验）报告”的检测、查验内容。

（3）配合完成特殊建设工程消防验收申请。

（4）项目负责人参加消防设计审查验收主管部门开展的特殊建设工程消防验收现场评定。

（5）消防验收现场评定出现不合格时，在消防整改后，对整改的消防项目重新检测、查验。

（6）全程参与施工管理及过程把控、制定过程验收表格、指导整个消防系统安装调试过程，保障消防工程的质量、进度及过程资料完整性。

（7）工程通过竣工验收消防查验的所有相关工作。

第三条  消防查验费用及付款方式、查验时间：

3.1  本次费用为(总价包干，含乙方完成工程通过竣工验收消防查验工作的全部费用)：人民币（大写）         元(￥      )，其中：①桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园4#广西军民融合发展研究院项目    万元，②桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园5#广西大数据研究院、6#人工智能研究中心项目    万元。

3.2  付款方式：乙方向甲方提交满足消防设计审查验收主管部门要求的工程竣工验收（消防查验）报告和各分部分项消防查验报告、通过特殊建设工程消防验收后，结算经甲方审计处审核后10个工作日内一次性付清服务酬金。

3.3  消防查验合同生效后，乙方于叁个工作日内完成消防查验方案并发送给甲方；乙方按照相关法律法规及技术规程要求提供全过程的消防查验服务，并于所有消防查验完成后肆个工作日内出具工程竣工验收（消防查验）报告和各分部分项消防查验报告给甲方（如甲方现场情况普遍达不到要求，或有特殊情况时除外）。

第四条  合同执行目标及技术标准：

4.1  根据国家和地方有关工程建设消防技术标准和相关技术规程要求：

（1）DB45/T 989-2014《建设工程消防检测规程》

（2）中华人民共和国公安部129号令《社会消防技术服务管理规定》

（3）《自治区住房城乡建设厅关于印发<广西建设工程消防设计审查验收工作指导细则（试行）>的通知》【桂建发〔2020〕18号】中附件“工程竣工验收（消防查验）报告”，对本合同约定范围内的消防设施进行消防查验，出具消防查验报告。

第五条  双方的权利与义务：

5.1  甲方应向乙方提供有效的消防施工图纸及相关资料，以及进行消防查验的工作条件，以便于乙方能顺利地进行查验。

5.2  甲方应按本合约中规定的付款方式、金额、时间按时支付消防查验费用。

5.3  甲方应组织有关人员到场陪同配合检测、查验，属甲方的仪器设备试验由甲方操作；属乙方的检测仪器由乙方操作。如甲方现场有特殊情况或乙方有特殊任务无法如期检测、查验，应提前半天通知；约定检测、查验时间已过30分钟，如陪同配合人员不到位，或检测人员未进场，履约方有权撤回人员，检测工期相应调整。

5.4  甲方应为乙方派赴现场进行检测、查验的工作人员提供必要的工作方便条件，并派专管人员配合检测、查验人员进行检测、查验，签认检测、查验情况；陪同乙方检测、查验的人员，可视为代表甲方行为，甲方另有说明除外。

5.5  乙方根据⑴DB45/T 989-2014《建设工程消防检测规程》⑵中华人民共和国公安部129号令《社会消防技术服务管理规定》、《自治区住房城乡建设厅关于印发<广西建设工程消防设计审查验收工作指导细则（试行）>的通知》【桂建发〔2020〕18号】及其附件“工程竣工验收（消防查验）报告”对本合同范围内的设备进行检测，保障其正常运行（不可抗拒的自然灾害和人为破坏等因素除外）；消防查验工作完成后，原始记录分别由双方现场负责人签字认可。

5.6  乙方必须依据国家的、行业的、广西地方的现行有关规范、规程、标准对甲方委托内容进行如实检测、查验；如甲方委托内容无上述规范、规程、标准时，甲方同意乙方采用其它已对外公开的技术要求进行如实检测、查验。乙方出具的消防查验报告必须真实反映现场情况，消防查验的内容必须满足广西壮族自治区住房城乡建设厅桂建发〔2020〕18号中印发的《广西建设工程消防设计审查验收工作指导细则 （试行）》及其附件“工程竣工验收（消防查验）报告”的内容，并能达到消防设计审查验收主管部门的要求、通过消防查验现场评定，如有遗漏的，应进行补充检测、查验。需要检测的设施（系统），最好在检测前负载运行30分钟以上，负载率不小于50%，以便即时检测的真实性。

5.7  甲方免费提供检测水电费用。

第六条、共同责任：

6.1  遵守和执行国家、地方有关建筑消防设施的法规和技术规范

（1）DB45/T 989-2014《建设工程消防检测规程》

（2）中华人民共和国公安部129号令《社会消防技术服务管理规定》

（3）广西壮族自治区住房城乡建设厅桂建发〔2020〕18号中印发的《广西建设工程消防设计审查验收工作指导细则 （试行）》及其附件“工程竣工验收（消防查验）报告”

6.2  双方应保证向对方提交的资料及文件的完整性、真实性、有效性。甲方不得要求乙方违反国家的、行业的或广西地方的现行有关规范、规定、标准出具消防查验报告。

6.3  甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容,不得将对方交付的检测资料及文件进行修改、复制、转让等有损对方利益的行为，不得泄露获知对方的商业机密，否则，履约方有权追究违约方法律责任。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

第七条  其它约定

7.1  本合同签订生效后：

（1）甲方要求终止或解除本合同时，应书面通知乙方，并按实际发生的检测、查验工作量支付乙方消防查验费，乙方实际检测、查验的工作量不足实际需要检测、查验工作量的50%时，按消防查验费的50%支付；超过50%，按消防查验费的100%支付。

（2）乙方要求终止或解除本合同，应书面通知甲方，并返还查验服务费的50%。

7.2  甲方必须按本合同按时支付乙方款项，如发生拖欠款项现象，除按《合同法》规定承担责任外，每拖延一天，乙方有权收取甲方消防查验费用总额1%的违约金；如乙方因自身原因不按时进行检测、查验或不按时出具消防查验报告，每拖延一天，甲方有权收取乙方消防查验费用总额1%的违约金，拖延时间累计超过14个工作日时，甲方有权终止或解除本合同时，不支付乙方任何费用。

7.3  由于不可抗力因素导致本合同延期或无法履行时，甲乙双方应及时通知对方并及时协商解决。其他未尽事宜，双方友好协商，签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

7.4  原则上，乙方在首次现场消防检测、查验完成后即开始编写并出具消防查验报告；在消防查验报告尚未出具前，如甲方有需要，可以要求延期出具消防查验报告，由乙方进行复查，但甲方应提出书面申请，且延期时间不得超过一个月，复查次数不得超过一次；否则，乙方将如期出具消防查验报告，甲方应按本合同第三条约定支付消防查验费用并领取消防查验报告。复查的费用包含于合同价。

7.5  消防查验过程及消防验收现场评定出现不合格时，在消防整改后，乙方应对整改的消防项目重新检测、查验。对整改的消防项目重新检测、查验的费用包含于合同价。

7.6  乙方派赴现场进行检测、查验的工作人员应遵守甲方的有关制度，做好协调沟通工作，注意安全事项。

第八条  争议：

8.1  在合同履行过程中发生争议，双方应当友好协商，签订补充合同，与本合同具有同等法律效力。本合同的效力或履行发生的纠纷，应通过依法向项目履行地人民法院起诉解决。

第九条  违约责任

9.1  甲方或乙方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务时，应承担相应的违约责任，包括但不仅限于支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

9.2  违约金支付额度为合同约定工程总价款的千分之三。

9.3  除非双方同意将合同终止，若因一方违约使合同无法履行时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行本合同。

9.4  由于不可抗力因素导致本合同延期或无法履行时，甲乙双方应及时通知对方并及时协商解决。

第十条  本合同书壹式  六  份，甲方执  四  份、乙方执  二  份，具有同等效力。

第十一条  本项目乙方公司        同志为项目负责人。

第十二条  本合同书经双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

| 甲方： 桂林电子科技大学 | 乙方： |
| --- | --- |
| （盖 章） | （盖 章） |
| 法人(委托)代表： （签字） | 法人(委托)代表： （签字） |
| 地址：桂林市七星区金鸡路1号 | 地址： |
| 开户银行：桂林市工行屏风支行 | 开户银行： |
| 帐 号：2103215209249017694 | 帐 号： |
| 签订日期： 2021年 月 日 |  |