桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园1#研发服务大楼、2#中国-东盟信息港经济研究院、3#中国-东盟信息港产业研究院项目划线工程询价文件

现对桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园1#研发服务大楼、2#中国-东盟信息港经济研究院、3#中国-东盟信息港产业研究院项目划线工程进行询价，欢迎有资质的单位参加此项目的报价。

一、报价须知

1.项目名称：桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园1#研发服务大楼、2#中国-东盟信息港经济研究院、3#中国-东盟信息港产业研究院项目划线工程。

2.工程概况：

（1）热熔道路标线（黄线、白线）约240㎡；

（2）冷涂标线（（黄线、白线）约260㎡；

（3）车位221个，冷涂划线；

（4）车位编码221组；

（5）地面3米导向箭头37个，冷涂划线；

（6）导向牌：45块；

（7）安全镜5个；

（8）车轮定位器442个；

（9）反光减速路35米。

3.上限控制价为 5.9万元，报价高于上限控制价的报价单位将不被接受。

4.技术要求：

标线材质为热熔反光型涂料﹐厚度2mm，涂料中含18%-25%预混2号玻璃珠，施工时表面撒布1号玻璃珠,标线和玻璃珠质量应符合《路面标线涂料》(JT/T280-2004 )、《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T16311-2009 )、《路面标线用玻璃珠》（JT/T446-2001)的要求。

冷涂标线材质为环氧地坪树脂漆。

5.资格要求：要求营业执照中经营范围包含“交通标志工程施工与设计”内容。

6.提交报价文件的时间及要求：2021年12月10日16：00前。报价文件要求密封包装，封口处要贴封签并加盖投标单位印章。报价文件等资料可直接提交，也可通过顺丰快递寄至下列地址：桂林电子科技大学花江校区基建处行政办公楼212室，陈丹清（收），联系电话：0773-2310892。

7.报价文件含以下资料：（以下文件均需加盖单位公章）

（1）企业法人营业执照副本复印件。

（2）公司开户许可证。

（3）报价函（一式三份），格式详见附件一。

（4）报价表

8.确定成交人的办法：在基建处纪检委员的监督下开启密封报价文件，报价最低的投标单位为成交人。如果出现报价相同的情况，则由纪检委员抽签确定。

9、合同条款及格式：详见附件三。

桂林电子科技大学

2021年12月8日

附件一：

桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园1#研发服务大楼、2#中国-东盟信息港经济研究院、3#中国-东盟信息港产业研究院项目划线工程。

报价函

致：桂林电子科技大学

我方已仔细研究了桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园1#研发服务大楼、2#中国-东盟信息港经济研究院、3#中国-东盟信息港产业研究院项目划线工程询价文件的全部内容，并接受询价文件关于报价须知、确定中标人的办法、合同条款及格式等内容，并愿意以总价为人民币（大写）        元(￥     )，承担本工程的所有工作。我方按时保质完成本工程工作。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或委托代理人             （签字）

联系人：

联系电话：

日期：       年      月      日

附件二

桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园1#研发服务大楼、2#中国-东盟信息港经济研究院、3#中国-东盟信息港产业研究院项目划线工程

报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热熔标线（黄线、白线）（0.15m线宽，2mm厚度） | 330 | ㎡ |  |  |
| 2 | 冷涂标线（黄线、白线）（0.15m线宽） | 260 | ㎡ |  |  |
| 3 | 车位（冷涂划线） | 221 | 个 |  |  |
| 4 | 车位编码 | 221 | 组 |  |  |
| 5 | 地面3米导向箭头（冷涂划线） | 37 | 个 |  |  |
| 6 | 导向牌￠600/□400*600mm | 45 | 块 |  |  |
| 7 | 安全镜 直径800mm | 5 | 个 |  |  |
| 8 | 车轮定位器 (长550*宽160*高90mm，优质橡胶，成模生产，扛老化处理，贴反光标线) | 442 | 个 |  |  |
| 9 | 振荡型减速带320米。（0.15m线宽，5mm厚度，40条） | 320 | 米 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标人：                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人             （签字）

日期：       年      月      日

附件三：

桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园1#研发服务大楼、2#中国-东盟信息港经济研究院、3#中国-东盟信息港产业研究院项目划线工程施工合同

甲方（全称）：桂林电子科技大学

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就1#研发服务大楼、2#中国-东盟信息港经济研究院、3#中国-东盟信息港产业研究院项目划线工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园1#研发服务大楼、2#中国-东盟信息港经济研究院、3#中国-东盟信息港产业研究院项目划线工程

2.工程地点：桂林电子科技大学花江校区

3.工程规模：

（1）热熔标线（黄线、白线）约240㎡；

（2）冷涂标线（黄线、白线）约260㎡；

（3）车位221个（冷涂划线）；

（4）车位编码221组；

（5）地面3米导向箭头37个（冷涂划线）；

（6）导向牌：45块；

（7）安全镜5个；

（8）车轮定位器442个；

（9）反光减速路35米。

承包方式：包工包料

承包范围：施工图纸范围内及甲方指定完成的所有工作内容。

二、合同工期

接到甲方开工指令后5日历天

三、技术要求

道路标线材质为热熔反光型涂料﹐厚度2mm，涂料中含18%-25%预混2号玻璃珠，施工时表面撒布1号玻璃珠,标线和玻璃珠质量应符合《路面标线涂料》(JT/T280-2004 )、《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T16311-2009 )、《路面标线用玻璃珠》（JT/T446-2001)的要求。

冷涂标线材质为环氧地坪树脂漆。

四、合同价款

合同价为人民币（大写）            整（￥             元），详见下表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热熔标线（黄线、白线）（0.15m线宽，2mm厚度） | 240 | ㎡ |  |  |
| 2 | 冷涂标线（0.15m线宽） | 260 | ㎡ |  |  |
| 3 | 车位（冷涂划线） | 221 | 个 |  |  |
| 4 | 车位编码 | 221 | 组 |  |  |
| 5 | 地面3米导向箭头（冷涂划线） | 37 | 个 |  |  |
| 6 | 导向牌￠600/□400*600mm | 45 | 块 |  |  |
| 7 | 安全镜 直径800mm | 5 | 个 |  |  |
| 8 | 车轮定位器 (长550*宽160*高90mm，优质橡胶，成模生产，扛老化处理，贴反光标线) | 442 | 个 |  |  |
| 9 | 振荡型减速带320米。（0.15m线宽，5mm厚度，40条） | 320 | 米 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

五、工程款支付

工程竣工验收合格，乙方提交完整的结算资料交甲方审计处审核，审核后支付至审定结算价的95％，留5％作为质量保修金，一年质保期满后，如无质量问题后无息返还。

六、结算方式

本合同价款为暂定价，结算时工程量按实际发生的计算，结算价=Σ（甲乙双方认可的分项工程实际工程量×相应全费用综合单价）。

乙方应对送审的结算负责，若送审结算价超出审定价的5%以上时，超出部分的审核费按5%计取，审核费用由甲方财务部门从乙方工程款中扣除，其承担审核费计算公式为：【送审价格—审定价格ⅹ（1+5%）】ⅹ5%。

七、质保期

本工程质保期为自竣工验收合格之日起一年﹐质保期内产生的脱落、破裂、褪色等质量问题，均由乙方予以修复﹐费用自行承担。如蓄意破坏等非乙方原因产生的质量问题，乙方也应予以修复﹐修复费用按本协议单价执行﹐由甲方承担。本工程质保金为工程结算价的5%。

八、双方责任

1.甲方责任：

（1）负责工地现场工程质量、工程进度的监督与管理。

（2）负责安排乙方工作量及现场进度﹐审核完成工程量，拨付工程款。

2.乙方责任:

（1）强化施工队伍的安全生产教育﹐严格按操作规程施工，不强行、违章施工﹐严格杜绝火灾等其他安全事故的发生﹐否则由乙方承担由此产生之全部责任。

(2）工人进入施工现场必须穿反光背心﹐佩带安全帽﹐不穿拖鞋﹐做到文明、安全施工，工完场清。

(3）必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高﹐否则，由此造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

(4）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施﹐并且必须符合桂林市有关道路施工操作规程及相关法律规定﹐以确保安全、文明施工﹐否则，由此造成的一切后果均由乙方负责﹐相关费用由乙方承担。

九、工程质量及验收标准

工程质量应符合国家现行施工验收规范标准﹐必须达到国家或专业质量检验评定的合格以上等级。

因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不合格﹐甲方有权要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的材料浪费及经济损失均由乙方承担﹐工期不予顺延。如乙方不按要求及时整改，甲方将在付款和结算时扣除涉及未整改的相应项目的全部费用，乙方还须承担由此产生的相应后果。

十、工期要求

按照甲方要求的开工日期和实际完工日期计算工期。除甲方原因和不可抗力因素外，任何情况工期均不顺延。工期每延误一天，乙方按1000元/天向甲方支付违约金，违约金从结算工程款中直接扣除。

十一、合同生效

合同订立时间： 2021年  月   日

合同订立地点：桂林市

十二、合同解除

有下列情况之一，甲方有权解除合同，造成的损失由乙方自行承担：

1.开工令（或进场告知函）发出10天内，乙方不组织进场的，或进场的人员及材料达不到施工要求的，或对甲方的发函不执行、不接改、不整改的；

2.延误工期未经甲方认可，超合同工期40%以上的。

十三、其它约定

（1）乙方生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

（2）乙方使用的劳动力均须按有关规定办理相应手续。

（3）凡竞价文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错误的，应以国内现行规范解释为依据，或以国内惯例处理。乙方发现后应及时向监理工程师（如没有，向甲方工地代表）报告，防止造成损失，并不得利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。

（4）乙方在承包工程施工期间所发生的一切责任事故，全部由乙方承担经济责任和法律责任。

（5）若乙方未按时向农民工支付工资而给甲方工程进度造成影响的，则甲方有权直接从乙方工程款代扣支付给农民工。

（6）凡因乙方原因提出终止合同时，除合同规定的违约金外，甲方另对乙方处以已完成工程造价3％的违约金，同时甲方有权决定是否接收属于乙方在现场的一切设施、设备、材料，并保留进一步要求向乙方索赔的权利。

十四、合同份数

本协议一式六份，甲方执四份，乙方执二份，经双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖公章后生效，保修期满甲方退还乙方的质保金后自动失效。本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方：桂林电子科技大学                 乙方：

单位地址：桂林市七星区金鸡路1号       单位地址：

法定代表人：                           法定代表人：

或委托代理人：                         或委托代理人：

联系电话：0773-2310179                 联系电话：

开户银行：中国工商银行桂林市屏风支行   开户银行：

银行帐号：2103215209249017694          银行帐号：

签订日期：2021年  月   日